## 硬件设备购置费
商用密码应用改造项目技术参数
序号 | 名 称 | 技术参数 | 服务对象 | 单位 | 数量 | 备注
一、商用密码整改建设
1 | 国密电子门禁系统 | 具备国家密码管理局认证证书。符合0036标准。具备公安一所检测报告，具备第三方软件认证检测报告；门禁管理系统，具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能。产品性能参数：支持门禁发卡管理；支持门禁权限管理；支持区域管理；支持时间管理；支持考勤管理；支持中央监控；支持记录查询；支持报警提示；支持设备联动和多种应用场景 | 本地机房 | 套 | 1
2 | 国密视频监控系统 | 具备第三方软件检测报告，具备国密局证书；1）完成视频系统的播放 2）考虑完整性日志以及加密视频的播放必须安装此客户端软件 3）支持视频历史记录的回看 4)提供linux和windows驱动接口 5)支持通用视频功能。6)PC主机需要安装一块国密二级PCI-E密码卡 | 本地机房 | 套 | 1
3 | 国密VPN安全网关 | 1、硬件规格：2U机架式，国产CPU+国产操作系统，≥8GB内存，SSD固态≥128GB硬盘，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，冗余电源。 2、加密带宽≥1Gbps，含用户节点授权≥50个，最大用并发户数≥3000个，最大用户数≥10000个，隧道内最大并发连接数≥120000个，每秒新建连接数≥5000CPS，每秒事务数≥20000TPS； 3、客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化CPU平台，支持银河麒麟、统信UOS、优麒麟、中科方德等国产化操作系统客户端； 4、支持多系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出； 5、支持全局配置安全检测，针对检测结果支持一键优化或者一键锁定风险配置项； 6、支持IPSec、SSL 、PPTP、L2TP VPN的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部VPN类型接入，无需分别购买不同类型VPN接入授权。 | 本地机房 | 台 | 1
4 | 国密堡垒机 | 1、2U机架式硬件设备，国产CPU+国产操作系统，内存：≥16G，硬盘：≥8T(机械)+64G（固态），USB接口：≥2个，1个console口；千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，冗余电源，支持液晶屏；≥3个网络接口扩展槽位；字符并发≥1500，图形并发≥400； 2、提供5个专用国密USBKEY及50个运维审计授权；提供三年维保服务。 3、支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境； 4、支持在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件； 5、持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程； 6、支持通过国产化与非国产化应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。 | 本地机房 | 台 | 1
5 | 服务器密码机 | 1、硬件规格：2U机架式，国产CPU+国产操作系统，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源，支持液晶屏，≥2个网络接口扩展槽位； 2、性能：SM1算法加解密速度≥4000Mbps,SM4算法加解密速度≥4000Mbps,SM2密钥对生成（对/秒）≥68000,最大并发连接数≥8000,非对称密钥存储数量≥4000,对称密钥存储数量≥8000,SM2密钥签名速率（次/秒）≥50000,SM2密钥验签速率（次/秒）≥30000； 3、支持通过液晶屏显示系统当前对称密钥和非对称密钥的密钥数量； 4、支持满足商用密码安全性评估要求的密码算法，如SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等； 5、支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份； 6、为了保护密码机自身安全，支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等安全防护功。 7、具备商用密码检测认证中心颁布《商用密码产品认证证书》。 | 本地机房 | 台 | 1
6 | 签名验签服务器 | 1、硬件规格：2U机架式，国产CPU+国产操作系统，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源，支持液晶屏，≥2个网络接口扩展槽位； 2、性能：最大并发连接数≥8000，SM2、RSA密钥对存储容量≥4000/4000，SM2 PKCS1签名/验签速率（次/秒）≥40000/40000，☆SM2 PKCS7签名/验签速率（次/秒）≥35000/25000，SM2数字信封加解密（次/秒）≥30000/40000，SM2带签名的数字信封封装解封（次/秒）≥18000/20000； 3、支持SM2、SM3等国密算法以及RSA（2048/4096）等国际算法算法； 4、主机液晶屏可显示用户证书数量、应用证书数量、密钥数量、时间戳记录数及密码卡状态信息； 5、支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份； 6、支持基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 Attached签名/验证、PKCS# Detached签名/验证功能；签名格式符合PKCS#7、GM/T 0010等标准中定义的数据类型； 7、支持基于SM2、RSA等算法的带签名的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 8、具备商用密码检测认证中心颁布《商用密码产品认证证书》。 | 本地机房 | 台 | 1
7 | 电子签章系统 | 电子签章系统服务端： 1、性能指标：电子印章验证速率≥2次/秒，电子签章生成速率≥2次/秒，电子签章验证速率≥1次/秒。 2、支持兼容国产化操作系统、数据库、中间件等。 3、支持制章管理：包括制章申请、制章审批、印章签发、印章查询等功能。 4、支持发布管理：签发的印章进入发布库，提供印章查询、印章发布管理等功能。 5、实行印章集中控制，统一监管、印章使用期限可控，系统会自动记录各类与印章有关的操作日志。 6、支持制章用户管理：提供对用户的信息进行维护和管理的功能。 7、支持个人中心：个人中心由我的申请、我的审批组成。印章申请用户可查看印章申请状态。印章审核用户审核印章申请。 8、支持系统、日志管理：提供对系统用户、组织机构、角色、权限、资源等的管理和维护。提供印章管理日志、系统日志的管理与审计。 9、部署环境最低配置要求：CPU≥8核，运行内存≥16G，存储≥500G | 本地机房 | 套 | 1
8 | 智能密码钥匙 | 32位高性能智能安全芯片，≥128K/176K安全存储空间，接口类型支持USB2.0或USB3.0，硬件实现数字签名，私钥永不出Key。SM2密钥对生成速率≥20对/秒，加/解密速 率≥60.00Kbps/180Kbps，签名速率≥100次/秒，验签速率≥50次/秒；SM3运 算速率≥3Mbps | 本地机房 | 把 | 30
9 | 系统密码改造费用 | 1、HIS系统身份鉴别改造，针对用户登入HIS服务端，需使用智能密码钥匙进行身份鉴别，HIS系统需调用签名验签服务器接口对智能密码钥匙里证书进行验证。 2、HIS系统访问控制改造，针对系统用户权限表（每一列数据）需调用服务器密码进接口进行完整性保护，生成HMAC值存回用户权限表最后一列，之后每次登入都进行完整性校验。 3、HIS系统重要数据存储机密性和完整性改造：针对HIS系统重要数据（如：账号密码、患者姓名、身份证、手机号等信息）调用服务器密码机接口进行机密性和完整性保护，然后再存入应用系统数据库中。 4、HIS系统不可否认性改造：针对医嘱或者签章业务，需调用电子签章系统进行盖章和验证。 | HIS系统 | 项 | 1