- 临高县人民医院消防设施维保服务项目需求书

- 一、项目名称

消防设施维保服务项目

- 二、项目背景

鉴于医院作为人员密集、功能复杂且对安全要求极高的特殊场所，其消防安全直接关系到患者、医护人员及访客的生命安全。因此，定期对医院消防设施进行维护保养，确保其处于良好运行状态，是预防火灾、减少火灾损失、保障人员安全的重要措施。本次采购旨在寻找一家专业、高效的消防维保服务提供商，为医院提供全面、细致的消防维保服务。

- 三、维保内容

1.消防设施维保：包括但不限于火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明与疏散指示系统等所有医院内配置的消防设施。

2.消防设备检测：对消防水泵、消防水池、消防水箱、消防栓、喷头、消防电气线路等关键设备进行定期检测，确保其性能完好、运行正常。

3.隐患排查与整改：在维保过程中，对发现的消防安全隐患进行及时排查，并提出整改建议或方案，协助医院完成隐患整改工作。

4.培训与演练：为医院员工提供消防安全知识培训，定期组织消防应急演练，提高员工的消防安全意识和应急处理能力。

- 四、服务要求

- 1.维保周期：根据医院实际情况，制定科学合理的维保计划，确保消防设施得到及时、有效的维护保养。

- 响应时间：在接到医院报修通知后，应立即响应，并在规定时间内到达现场进行处理。

- 2.报告制度：每次维保工作结束后，需向医院提交详细的维保报告，包括维保内容、发现的问题及整改建议等。

- 配件更换：对于需要更换的消防配件，需明确报价及更换流程，确保配件质量符合国家标准。

- 3.提供为配备服务人员表。

- 五、维保清单

| 消防维保项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 探测器 | 点 | 1115 |  |
| 2 |  | 报警按钮 | 点 | 80 |  |
| 3 |  | 消火栓按钮 | 点 | 155 |  |
| 4 |  | 声光 | 点 | 86 |  |
| 5 |  | 模块 | 点 | 140 |  |
| 6 |  | 图形显示装置 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 火灾报警控制器 | 点 | 1 |  |
| 8 |  | 消防联动控制器 | 点 | 1 |  |
| 9 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷头 | 只 | 2596 |  |
| 10 |  | 消火栓 | 只 | 115 |  |
| 11 |  | 水泵接合器 | 只 | 4 |  |
| 12 |  | 消防稳压装置 | 台 | 4 |  |
| 13 |  | 消防泵 | 台 | 4 |  |
| 14 | 送风排烟系统 | 排烟风机 | 台 | 2 |  |
| 15 |  | 送风机 | 台 | 2 |  |
| 16 |  | 送风口 | 只 | 6 |  |
| 17 |  | 送风阀 | 只 | 6 |  |
| 18 |  | 防火阀 | 只 | 4 |  |
| 19 |  | 排烟口 | 只 | 6 |  |
| 20 |  | 排烟阀 | 只 | 6 |  |
| 21 |  | 防火阀 | 只 | 4 |  |
| 22 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 个 | 14 |  |
| 23 | 防火门 | 防火门（不带电动释放器） | 樘 | 108 |  |
| 24 | 其他 | 消防应急广播系统 | 点位 | 159 |  |
| 25 |  | 消防专用电话 | 分机 | 4 |  |
| 26 |  | 应急照明和疏散指示标志 | 点位 | 645 |  |
| 27 |  | 灭火器 | 个 | 486 |  |

- 六、消防维保总建筑面积：41129㎡

| 临高县人民医院消防设施维保建筑面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 楼层 | 建筑面积 | 建筑高度 |
| 1 | 门诊楼 | 5 | 11800 | 21.4 |
| 2 | 医技楼 | 6 | 7920 | 22.2 |
| 3 | 住院楼 | 4 | 9240 | 14.7 |
| 4 | 骨伤科楼 | 1 | 1054 | 4.5 |
| 5 | 供应室+病案室 | 1 | 1292 | 4.5 |
| 6 | 食堂 | 2 | 2100 | 9.3 |
| 7 | 人才楼（专家楼） | 6 | 3276 | 22.3 |
| 8 | 配电房+供水房 | 2 | 640 | 8.1 |
| 9 | 医疗废物暂存处 | 1 | 135 |  |
| 10 | 被服中心 | 1 | 300 |  |
| 11 | 物资仓库 | 1 | 280 |  |
| 12 | 污水处理站 | 1 | 120 |  |
| 13 | 中心供养 | 1 | 60 |  |
| 14 | 急救车车棚 | 1 | 120 |  |
| 15 | 单车棚 | 1 | 1100 |  |
| 16 | 急救中心 | 1 | 532 |  |
| 17 | 方舱实验室 | 1 | 200 |  |
| 18 | 过道天桥 | 2 | 960 |  |
| 19 | 总计 |  | 41129 |  |